国内公开比选文件

项目名称：2024年中国南昌国际龙舟赛铁马服务采购项目

比选人：南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司（章）

招标代理：江西恒方工程建设管理有限公司（章）

项目编号：JXHF2024005

二〇二四年五月

目  录

第一部分 比选文件	3

第一章 参选邀请	3

第二章 参选人须知前附表	5

第三章 参选人须知	8

第四章 项目需求	23

第五章 拟签订合同的文本	26

第二部分 参选文件格式	28

# 第一部分 比选文件

# 参选邀请

江西恒方工程建设管理有限公司受南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司的委托，就2024年中国南昌国际龙舟赛铁马服务采购项目（项目编号：JXHF2024005）采取公开比选招标方式，欢迎符合资格条件的参选人参选。

- 项目清单：

| 项目名称 | 数量 （单位） | 要求及参数 | 招标控制价（人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年中国南昌国际龙舟赛铁马服务采购项目 | 1批 | 详见比选文件“第四章项目需求” | 约245000元 |

二、参选人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的招标活动；

3.具有近3年以来类似本项目业绩；

4.本项目不接受联合体参选。

三、获取比选文件的时间和期限、地点、方式：

凡有意参加的参选人，请于2024年5 月15 日起至2024年5 月17 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同），在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com)上下载比选文件并进行网上报名，报名时必须将以下资料扫描件发送至招标代理机构电子邮箱(923335422@qq.com )：1）营业执照复印件（加盖公章）；2）提供法定代表人授权委托书（或法定代表人证明资料）原件及被授权人（或法定代表人）身份证复印件（加盖公章）。未在规定时间内报名的潜在参选人将失去参选资格。

四、参选文件递交截止时间和开标会时间：2024年 5月20 日 14：30（北京时间）。

五、开标地点：南昌市红谷滩区国际金融中心A座35楼。

六、发布媒体：南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com）。

七、联系方式：

比选人名称：南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司

比选人地址：南昌市红谷滩区九龙湖公园

招标代理机构名称：江西恒方工程建设管理有限公司

详细地址：南昌市红谷滩区国际金融中心A座35楼

联 系 人：黄思            电 话：13036216210

邮    箱:923335422@qq.com

# 参选人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年中国南昌国际龙舟赛铁马服务采购项目 项目编号：JXHF2024005 |
| 2 | 比选人名称：南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 比选人地址：南昌市红谷滩区九龙湖公园 |
| 3 | 招标代理机构：江西恒方工程建设管理有限公司 地 址：南昌市红谷滩区国际金融中心A座35楼 联 系 人：黄思 电 话：13036216210 |
| 4 | 参选人资格要求：详见“第一章 参选邀请”中”二、参选人的资格要求” |
| 5 | 招标范围：详见“第四章项目需求”。 |
| 6 | 参选有效期：提交参选文件截止日后90天 |
| 7 | 服务期限：以合同签订为准。 |
| 8 | 参选报价方式：本项目全费用一次性报价。 |
| 9 | 参选保证金金额：人民币叁仟元整（￥3000.00元）（须足额缴纳）。 参选保证金应于参选截止时间之前递交到江西恒方工程建设管理有限公司（到账时间为准）。 注：参选保证金仅接受转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式缴纳。 招标代理机构银行账户（开户银行：招商银行南昌金域名都支行；银行账号：791905274110808 ），汇款需注明项目名称或项目编号“JXHF2024005”保证金，参选保证金需从参选人基本开户行转出。 参选人未按照要求提交参选保证金的，参选无效；参选保证金应在参选有效期内保持有效。 1．采取银行电汇、转账、网上银行支付的参选保证金；参选文件中提供参选人盖章的保证金凭证原件扫描件或截图。 2．采用银行保函的，须为参选人基本账户（参选文件中提供开户许可原件扫描件）出具的“见索即付”保函（保函有效期须不少于参选有效期）或江西省辖区内商业银行出具的不可撤销、见索即付及无固定期限的独立银行保函；参选文件中须提交保函原件扫描件，保函原件在参选截止时间前单独递交到开标地点，逾时不予接受，视为未提供。 3．采用专业担保机构出具保函的，该担保机构需为南昌市辖区内信用等级AA级及以上的融资担保机构,响应文件中提供担保机构营业执照原件扫描件、专业评级机构认定的AA级及以上证书原件扫描件、该担保机构出具的“见索即付”保函原件扫描件（保函有效期须不少于参选有效期）。保函原件在参选截止时间前单独递交到开标地点，逾时不予接受，视为未提供。 4．采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。 5. 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；未提供参选保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳参选保证金。 6．所有提交的保函原件在评标结束后由采购代理机构留存，且不予退回。 |
| 10 | 参选人如有疑问须在购买比选文件截止前发送一份电子版扫描件文件（同时发送一份WORD版文件）至招标代理机构电子信箱(923335422@qq.com)。 |
| 11 | 参选截止及开标时间：2024年 5 月 20 日14 :30 （北京时间） 开标地点：南昌市红谷滩区国际金融中心A座35楼 |
| 12 | 评标因素和评标方法：综合评估法，详见本比选文件第28条款 评标方法 |
| 13 | 中选通知书发放地点：江西恒方工程建设管理有限公司 |
| 14 | 签订合同地点：南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 |
| 15 | 参选人应确保资格证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由参选人自行承担。 |
| 16 | 参选人如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，比选人将取消其参选资格，并保留追究法律责任的权利。中选人未在规定的时间内与比选人签订合同等行为，比选人将取消其中标资格，并保留追究法律责任的权利。 |
| 17 | 招标代理服务费用全部由中选人支付，中选人在领取中选通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 18 | 付款方式：详见“第四章 项目需求”。 |
| 19 | 履约保证金：详见项目需求。 |
| 20 | 本项目分为一个标段，2024年中国南昌国际龙舟赛铁马服务采购项目。 |
| 21 | 推荐的中标候选人人数：3人 |

*参选须知正文部分与前附表不一致的，以前附表为准。

# 第三章 参选人须知

### 总  则

#### 1、适用范围

1.1本比选文件仅适用于本“参选邀请”中所述相关服务的活动。

#### 2、定义

2.1比选人：系指提出招标项目的法人或其他组织。

比选人名称：南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司

2.2“招标代理机构”系指接受比选人委托，从事招标代理业务的企业法人，

以下简称招标代理机构。

招标代理机构名称：江西恒方工程建设管理有限公司

2.3参选人：是指响应招标、参加参选竞争的法人、其他组织或者自然人。

#### 3、招标方式

3.1本次招标采取 公开比选 方式。

#### 4、参选费用

4.1不论参选的结果如何，参选人应自行承担所有与准备和参加参选有关的全部费用。招标代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、合格的参选人

5.1详见参选邀请中“参选人的资格要求”。

### 比选文件

#### 6、比选文件构成

6.1要求提供的相关服务、招标过程和合同条款在比选文件中均有说明。比选文件包括以下两部分：

第一部分  比选文件

第一章 参选邀请

第二章 参选人须知前附表

第三章 参选人须知

第四章 项目需求

第五章 拟签订合同的文本

第二部分 参选文件格式

#### 7、比选文件的澄清

7.1比选人可以对已发出的比选文件进行必要澄清；澄清的内容可能影响参选文件编制的，比选人有权顺延提交参选文件的截止时间。

7.2任何要求对比选文件进行澄清的参选人，应按“参选人须知前附表”要求向比选人提出。比选人应予以答复，同时将该答复在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com）发布（答复中不标明问题的来源），各参选人应及时查看，因未及时查看导致的风险由各参选人自行承担。

7.3该澄清的内容为比选文件的组成部分，并对参选人具有约束力。

#### 8、比选文件的修改

8.1比选人可以对已发出的比选文件进行必要修改，修改的内容可能影响参选文件编制的，比选人有权顺延提交参选文件的截止时间。

8.2比选文件的修改在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com）发布，各参选人应及时查看，因未及时查看导致的风险由各参选人自行承担。

8.3该修改的内容为比选文件的组成部分，并对参选人具有约束力。

### 参选文件的编制

#### 9、参选文件的编制

9.1参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件。参选文件应当对比选文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

#### 10、参选文件计量单位

10.1 参选文件中所使用的计量单位, 除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

#### 11、参选文件构成

11.1参选文件构成详见“第二部分 参选文件格式”。

#### 12、参选文件密封及印记

12.1 参选人应将参选文件按正、副本分别装订成册（正本一份，副本贰份），在每个文本封面上标明“正本、副本”，以及项目名称、项目编号、参选人名称等内容。

12.2 参选人应将参选文件（正本一份，副本贰份）装入文件袋中，且在文件袋上正面标明注明参选单位名称、招标公告或参选邀请书中指明的项目名称、项目编号和“在此项目开标截止时间之前不得启封”的字样， 参选文件袋要加以密封，要在文件袋加盖签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

12.3 纸质参选文件的正本需打印或用不退色墨水书写，否则其参选无效。参选文件的副本可采用正本的复印件，并在封面和骑缝处加盖公章。

12.4 任何行间插字、涂改和增删处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其参选无效。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的参选文件可能被认定为无效的参选。

12.5 参选文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其参选无效。

12.6 参选人应当在比选文件要求提交参选文件的截止时间前，将参选文件密封送达指定参选地点。比选人或者招标代理机构收到参选文件后，如实记载参选文件的送达时间和密封情况，签收保存。

#### 13、符合比选文件规定的证明文件

13.1 参选文件的商务条款、技术条款须完全响应比选文件要求，否则视为无效响应。

13.2 服务响应部分是证明参选人参选的服务和辅助服务是合格的，并符合比选文件要求的证明文件，以及对参选报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

13.3 对照比选文件技术和商务要求，逐条说明所提供服务和辅助服务已对比选文件的技术要求、商务要求做出明确响应。

13.4 服务及辅助服务从参选人开始使用至比选文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

#### 14、参选文件编制的注意事项

14.1参选人应认真、仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.2参选人应按比选文件提供的参选书、开标一览表等格式详细完整地填写各项内容。

14.3参选文件必须按比选文件规定序号或顺序编制，按规定格式填写参选文件，并可按同样格式扩展。

14.4除非有特殊要求，比选文件不单独提供招标服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，参选人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.5参选文件及往来函件均须用中文书写。

14.6参选文件中所使用的计量单位, 除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

14.7参选人应按照比选文件的要求，规范、明确、准时的提交参选文件。如果没有按照比选文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对比选文件做出实质性响应，其风险应由参选人自行承担。根据有关条款规定，其参选有可能被拒绝。

#### 15、参选报价

15.1有参选均以人民币报价，报价内容包含比选文件规定的完成本项目相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

15.2参选人要按开标一览表和分项报价表的内容填写参选报价及其他事项。参选总价中不得包含比选文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若参选人不同意，参选无效。

15.3参选总价中如缺漏比选文件所要求的内容，参选人中标后须提供，且中标价以参选报价为准；若参选人不同意，参选无效。

15.4参选人所报的参选价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。参选人应对所有招标内容进行参选，且只提供最优方案一套，参选人提交任何包含价格调整要求的参选将按非实质性响应参选，参选无效。最低报价不能作为中标的保证。

15.5参选文件报价出现前后不一致的，除比选文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）参选文件中开标一览表（报价表）内容与参选文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。参选人的澄清、说明或者补正不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容的规定经参选人确认后产生约束力，参选人不确认的，其参选无效。

15.6除非合同条款中另有规定，否则，参选人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.7如果因参选人原因引起的报价失误，同时又被招标时所接受，其后果由参选人自行负责。

#### 16、证明参选人合格资格的文件

16.1参选人应在参选文件中提供证明其合格资格的证明文件(详见本比选文件第二部分参选文件格式中：资格证明文件)。

#### 17、参选保证金

17.1参选保证金信息：详见本比选文件“参选人须知前附表”。

17.2未按规定提交参选保证金的参选，将被视为无效参选。

17.3 未中标的参选单位的参选保证金，将在发出中选通知书后五个工作日内原额无息退还。

17.4中标的参选单位的参选保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中选人的参选保证金。

17.5参选保证金的有效期为自开标日起90个日历日。

17.6 任何未按第17.1条提交参选保证金的，招标代理机构将视其为非响应性参选而予以拒绝。

17.7下列任何情况发生时，不予退还其缴纳的参选保证金：

（1)参选人在参选有效期内撤回其参选；

（2)中选人未按比选文件所述规定签订合同；

（3)中选人未按规定支付招标代理服务费；

（4）中选人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

#### 18、参选有效期

18.1参选有效期为提交参选文件截止日后90天。参选有效期不足的参选将被视为非响应性参选作无效参选处理。

18.2在原定参选有效期满之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式提出延长参选有效期的要求。参选人以书面形式予以答复，参选人可以拒绝这种要求。同意延长参选有效期的参选人不允许修改其参选文件的实质性内容，且需要相应地延长参选保证金的有效期。

#### 19、参选文件的签署

19.1依比选文件要求参选文件由参选人法定代表人亲自签署或经其正式授权并对参选人有合同约束力的人签字并加盖法人单位公章。如为正式授权代表签字的，授权代表须将以“授权书”附在参选文件内，法人授权书则必须有法定代表人的印章或签字。

19.2 除参选人对错处做必要修改外，参选文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由参选人签字和盖章。

19.3 电报、电话、传真等形式的参选概不接受。

### 参选文件的递交

#### 20、参选文件的密封及标记

20.1参选文件内容以正本参选文件为准。

20.2参选文件密封、标记按本项目比选文件中第三章参选人须知的第12条款执行。

20.3如果参选人未按上述要求执行，招标代理机构有权拒绝接受参选文件。

#### 21、参选截止时间

21.1参选文件必须在参选截止时间前送达指定地点，否则视为无效参选。招标代理机构将拒绝在规定的参选截止时间后送达指定地点的任何参选文件。

21.2 招标代理机构推迟参选截止时间时，应以书面(或传真、电话)的形式，通知所有参选人。在这种情况下，招标代理机构和参选人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3分包的规定

本项目不允许分包。

#### 22、参选文件的补充、修改和撤回

22.1 参选人在规定的参选截止时间前，可以对所提交的参选文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容作为参选文件的组成部分。补充、修改的内容与参选文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2从参选文件递交截止期到参选有效期期满这段时间内，参选人不得撤回其参选文件，否则不予退还其缴纳的参选保证金。

22.3在参选截止日期与比选文件规定的参选有效期终止日之间的这段时间内，参选人不能撤回其参选，否则参选无效。参选截止时间以后，参选人不得补充、修改或者撤回参选文件。

#### 23、恶意串通等行为的处理及串通参选情形的认定

23.1参选人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他参选人的竞争行为，不得损害比选人或者其他参选人的合法权益。

23.2在评标过程中发现参选人有上述情形的，评标小组应当认定其参选无效。

23.3有下列情形之一的，视为参选人串通参选，其参选无效：

(1)不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

(3)不同参选人的参选文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同参选人的参选文件异常一致或者参选报价呈规律性差异；

(5)不同参选人的参选文件相互混装；

(6)不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 开标

#### 24、开标

24.1招标代理机构将在“比选公告”及“参选邀请”规定的时间和地点组织公开开标。参选截止时间前参选人现场手持递交授权委托书原件、纸质参选文件（壹正贰副）、参选代表本人身份证明原件，缺少任何一项，则其参选无效。并应在参选签到表上签名以证明其出席。

24.2开标由比选人或者招标代理机构主持，邀请参选人（授权委托人或法定代表人）参加。评标小组成员不得参加开标活动。

24.3开标时，招标代理机构将宣读参选人名称、参选总价以及招标代理机构认为合适的其他内容；参选人不足3家的，不得开标。

24.4只有开标时唱出的内容，在评标时才予以考虑。在开标时没有宣读的参选文件，在评标时将不予考虑。

24.5开、评标时，开标一览表内容与参选文件中有关明细内容不一致的，将以开标一览表为准并修正参选文件中有关明细内容，如参选单位不同意以上修正，则其参选将作无效参选处理。

24.6开标记录表应当由招标代理机构负责记录，并随参选文件一并存档。

参选人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为比选人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。比选人、招标代理机构对参选人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

参选人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 评标原则、评标程序及评标方法

#### 25、评标原则

25.1招标代理机构通过随机方式从招标代理专家库中随机抽取专家，按照相关规定组建评标小组，并负责评标工作。

25.2以比选文件、参选文件及相关的法律法规为评审依据，评标小组判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据，但参选有不真实不正确的内容时除外。

25.3在参选文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，参选人对招标代理机构、比选人或评标小组成员施加影响的任何行为，一经发现都将导致取消其参选资格。

25.4评标专家组成员和有关工作人员不得透露对参选文件的评审、比较和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

#### 26、评标程序

26.1 以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许参选人与评标小组之间有可能影响到参选结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

评标专家在评标前，由招标代理机构宣布评标纪律和评标原则，并请各评标专家遵照执行。评标专家签署《评标专家承诺书》。

26.2参选文件的初审（合格参选人不足 3 家的，不得评标）。初审分为资格性检查和符合性检查：

⑴资格性检查。开标结束后，比选人或者招标代理机构将依据法律法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明进行审查，以确定参选参选人是否具备参选资格。

⑵符合性检查。评标小组应当对符合资格的参选人的参选文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。

26.3参选人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使参选成为实质上响应的参选。

26.4对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5参选文件的澄清：为有助于参选的审查、评价和比较，对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（应当由评标专家签字）要求参选人作出必要的澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

26.6比较与评价：评标小组应当按照比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7采用综合评估法的，是指评标小组将按照规定,对满足比选文件全部实质性要求的参选文件进行评价和比较，且按照评分因素的量化指标评审得分由高到低排序前三名推荐为中标候选人的评标方法。若参选人的参选价格均超过招标控制价，比选人不能支付的，该项目废标。

26.8评标小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.9评标小组认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效参选处理。

26.10无效参选：参选文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效参选处理。

⑴未按规定的格式制作参选文件的；

⑵不具备比选文件中规定资格要求的；

⑶参选文件中参选人资质与提交的原件资料不一致的；

⑷参选文件没有按照比选文件规定要求签署、盖章的；

⑸参选价格不固定的或参选报价超过招标控制价的；

⑹参选有效期响应不足的；

⑺参选文件的响应与事实不符或虚假报价的；

⑻未响应比选文件中规定的商务条款要求的；

⑼其他被评标小组认定无效的情况。

26.11在招标参选中，出现下列情形之一的，应予否决参选处理：

⑴符合专业条件的参选人或者对比选文件作实质响应的参选人不足三家的；

⑵出现影响参选公正的违法、违规行为的；

⑶参选人的报价均超过了招标控制价，比选人不能支付的；

⑷因重大变故，参选任务取消

26.12评标小组发现比选文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者比选文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与比选人或者招标代理机构沟通并作书面记录。比选人或者招标代理机构确认后，应当修改比选文件，重新组织招标参选活动。

26.13评标小组决定参选的实质性响应，只根据参选本身的真实无误的内容，除查询参选人信用记录，其他评审工作不依据外部的证据，但参选有不真实不正确的内容时除外。

#### 27、评标方法

27.1 评标方法：综合评估法，是指评标小组将按照规定,对满足比选文件全部实质性要求的参选文件进行评价和比较，且按照评分因素的量化指标评审得分由高到低排序前三名推荐为中标候选人的评标方法。若参选人的参选价格均超过招标控制价，比选人不能支付的，该项目废标。

（1）初步评审-资格评审

| 评审点 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 参选人 资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 评审依据：营业执照或事业单位法人证书。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 评审依据：提供2022年度或2023年度财务审计报告或开标前三个月内基本开户行开具的资信证明或提供承诺函。 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 评审依据：提供承诺函。 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 评审依据：提供开标前六个月（不含开标当月）任意一个月的税收及社保缴纳凭证（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）或提供正常缴纳税收和社保的承诺函。 5、参加招标参选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 评审依据：提供声明函。 6、通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的招标活动； 评审依据：提供信用中国及中国政府采购网相关内容查询截图打印加盖公章（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）。 - 7、具有近3年以来类似本项目业绩； 评审依据：提供业绩合同或中标通知书扫描件。 8、授权委托书及本人身份证（如法人到场提供身份证及法定代表人身份 证明书）； 9、参选保证金缴纳情况（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）； 评审依据：参选保证金缴纳凭证。 10、本项目不接受联合体参选。 注：以上材料需在参选文件中提供相应复印件加盖公章。 |

（2）初步评审-符合性评审

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 参选人完全响应比选文件基本内容 |
| 2 | 无法律、法规和比选文件规定的其他无效情形 |
| 3 | 参选文件不含有比选人不能接受的附加条件 |
| 4 | 报价未超过比选文件中规定的招标控制价 |

（3）详细评审-评分细则：

| 评分类别 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 10分 | 参选报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且参选价格最低的参选报价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按下列公式计算： 参选报价得分＝（评标基准价/参选报价）×10%×100。 |
| 商务部分 40分 | 基本分 （20分） | 参选人完全满足比选文件第四章“商务条款”要求的得20分，如有一项不满足则投标无效。 评审依据：参选文件“商务条款响应及偏离表” |
|  | 成功案例 （20分） | 参选人在满足所有比选文件全部内容及要求的基础上，另外提供具有同类型服务项目业绩，每提供1个，得5分。满分20分。 评审依据：提供有效合同或中标通知书复印件加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 注：本项目比选文件“第一章 投标邀请”的参选人的资格要求须提供成功案例不计算得分。 |
| 技术部分 50分 | 基本分 （20分） | 根据参选人完全响应比选文件第四章中“技术要求”的得20分，任意一项不满足作无效响应处理。 评审依据：根据参选文件中的技术条款响应、偏离表计分。 |
|  | 服务方案 （30分） | 提供供货服务方案及保证措施，方案合理可行且有针对性，内容具体到位的得21-30分，方案一般可行且有针对性，内容具体到位的得11-20分，方案一般可行且有针对性，内容一般的得1-10分，未提供的不得分，此项满分 30 分。 - 评审依据：参选文件中提供的服务方案。 |

27.2评分说明：评标专家组根据比选文件对各参选人的参选文件中报价部分、商务部分、技术部分进行评审和综合评估并打分；评标专家组成员打分时不得协商，应独立完成，未满足比选文件要求的参选文件不予打分。前三名综合评分相等时，以报价较低者优先；报价也相同时，以技术部分得分高者优先；技术部分得分也相等的，由比选人通过抽签的方式确定。

### 抽签的方式为：抽签以手工抽取序号球的方式进行，先由参选人代表按标书递交签到顺序抽取各参选人对应的序号球，再由比选人随机从所有按上款规定并列第一的中标候选人的对应序号球中抽取出一个，被抽中序号所对应的参选人即为第一中标候选人。

### 授予合同

#### 28、中标候选人公示

28.1比选人自收到评标报告之日起3日内，将在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com）公示中标候选人，公示期不得少于1日。

28.2参选人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

#### 29、中选人的确定

29.1比选人原则上应当确定排名第一的中标候选人为中选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人，也可以重新招标。

#### 30、中选通知书

30.1中选人确定后，比选人（或招标代理机构）应当向中选人发出中选通知书。

30.2中选通知书对比选人和中选人具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中标结果的，或者中选人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31、履约保证金

无。

#### 32、签订合同

32.1比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。比选人和中选人不得再行订立背离合同实质性内容的其他

协议。

32.2比选文件要求中选人提交履约保证金的，中选人应当提交。

#### 33、异议受理

33.1异议受理机构：江西恒方工程建设管理有限公司,电话：13036216210。

由单位授权委托人携带本人身份证、授权委托书、异议材料送达异议受理机构，企业法定代表人自行前往的应提供本人身份证、企业法定代表人身份证明，否则不予受理。

### 其他事项

#### 34、本项目招标代理服务费

34.1中选人在领取中选通知书时，向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

34.2招标代理服务费采用银行转账、支票、汇票、现金。

34.3中选人如未按本须知“第 34.1 条”规定办理，招标代理机构将按本须知“第 17.7条”规定不予退还其参选保证金。

#### 35、解释权

35.1本比选文件是根据国家有关法律、法规以及有关规定编制，解释权属于招标代理机构。

#### 36、未尽事宜

36.1按有关法律法规的规定执行。

# 第四章 项目需求

一、招标控制价

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（米） | 单价 （元/米） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁马 护栏 | 1.2米高防爆防撞护栏 | 500 | 130 | 65000 | 含租赁、安装、拖运、拆卸等 |
| 2 |  | 1.2米高普通护栏 | 3500 | 20 | 70000 | 含安装、拖运、拆卸等，铁马由招标单位提供 |
| 3 |  | 1.4米高水马 | 1000 | 110 | 110000 | 含租赁、安装、注水、拖运、拆卸等 |
| 合计 |  |  |  |  | 245000 |  |

备注：（招标控制价含管理费、安装费、拖运费、拆卸费、人工费、利润、税金、保险等杂项费用，中选人负责所属人工及器械全部用工风险）以上铁马数量为暂定数量，如有调整，届时以实际使用数量进行费用结算。

二、技术要求

1、项目主要服务内容：

负责2024南昌国际龙舟赛铁马租赁、拖运、安装、注水、维护、拆卸等工作。

2、服务时间：所有铁马于2024年5月27日投放到位，2024年5月30日安装到位，2024年6月4日前全部拆除运离。

3、中选人必须按要求提供招标单位所需类型铁马；在服务过程中，中选人严格对质量安全进行控制，不允许出现重大安全事故。

4、中选人必须按照招标单位要求范围及时间摆放铁马，并负责摆放期间至活动结束期间的铁马维护工作。

5、摆放现场，中选人应有专门现场协调人员负责与公安、交警对接，专门负责人指导确定摆放位置，避免多摆和漏摆。

6、对摆放不整齐、位置不规范的铁马，中选人必须及时整改到位。

7、在施工中，中选人应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，如造成的一切人身事故和其他损失均由中选人负责。

8、中选人负责铁马摆放、运输工人的施工管理、安全管理、文明施工管理、自觉遵守招标单位的有关规定，爱护公物，不损坏设施, 并服从招标单位的统一管理；

9、参选人须符合本项目的经营范围，具有固定的办公场所；符合本项目所要求的器械。

铁马样式图：

三、商务条款

1、服务期限：以合同签订为准。

2、服务地点：南昌市红谷滩区九龙湖公园

3、履约担保

3.1履约担保比例或金额: 签约合同金额的 5%

3.2履约担保形式: 银行保函或履约保证金

3.3履约担保提交时间:合同签订前

3.4履约担保期限: 服务期满后 28 天内一直有效。

3.5其他要求: 中选人开具银行保函的，根据签订合同的服务期限开具履约保函。缴纳履约保证金的，转入采购人指定的账户。

3.6出具履约担保的银行级别: 中选人工商注册地的支行及以上国有商业银行或股份制商业银行。

3.7若中选人对项目进行转包、挂靠、分包的、考核不达标或发生工人上访讨薪等，采购人有权立即终止合同，中选人无条件退场，相关损失由中选人自行负责，同时采购人没收履约保证金或依据履约保函进行索赔。

- 4、付款方式：

4.1合同签订后，招标单位支付中选人30%预付款；

4.2活动结束后，经双方现场实地验收铁马数量后，招标单位按双方确认的活动实际使用铁马数量进行费用结算；

4.3双方确认结算后，中选人提供等额增值税专用发票，经招标单位验收合格后，付清结算金额余款。

注：以上技术要求、商务条款为必须满足项，否则作无效参选处理。

- 第五章  合同条款及格式

比选人与中选人根据比选文件、参选文件、中选通知书签订合同。

# 参选文件格式

（正、副）

投　标　文　件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：          （公章）

年   月   日

1、参选书

致：（比选人）

根据贵方为(项目名称)(项目编号)招标货物及服务的参选邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（参选人名称、地址）提交下述参选文件。在此，我方声明如下：

- 开标一览表

- 分项报价表

- 技术要求响应、偏离表

- 商务条款响应、偏离表

- 按比选文件参选人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 提交的参选保证金，金额为                  。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附参选价格表中规定的应提交和交付的货物参选总价为（注明币种，并用文字和数字表示的参选总价） 。

2、参选人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3、参选有效期为参选最终截止之日起90日历日。

4、如果在规定的开标时间后，参选人在参选有效期内撤回参选，其参选作无效处理并参选保证金将贵方被没收。

5、参选人已详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括第（编号、补贵书）（如果有的话）。我们已完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、参选人同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料。

7、与本参选有关的一切正式往来信函请寄：

参选人名称(公章)：                电  话：

参选人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字）：

传真：                         电子邮件：

地址：                           日  期：

2、开标一览表

项目编号：                                          项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 总报价 | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参选报价须包括人工、相关设备、本项目服务费等全部费用。

参选人盖公章：

参选人法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3、分项报价表

注：根据控制价清单进行分项报价，单价和总价不得超过控制价。

参选人盖公章：

参选人法定代表人或委托代理人签字：

日期：

4、技术要求响应、偏离表

项目编号：                          项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 比选文件要求 | 参选响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、技术要求响应、偏离内容应在说明栏中说明该条款在参选文件中（或页码）的依据；

2、参选人不按上述表格填写，所产生的一切后果由参选人承担。

参选人（公章）：

参选人法定代表人或委托代理人签字：

日期：

5、商务条款响应、偏离表

项目编号：                      项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 比选文件要求 | 参选响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款响应、偏离内容应在说明栏中说明该条款在参选文件中（或页码）的依据；

2、参选人不按上述表格填写，所产生的一切后果由参选人承担。

参选人（公章）：

参选人法定代表人或委托代理人签字：

日期：

6、法定代表人授权书

致：（比选人）

（参选单位全称）法定代表人  （姓名）   授权（参选单位代表姓名）为参选单位代表，代表本公司参加贵处组织的  （项目名称，项目编号） 招标活动，全权代表我方处理参选过程的一切事宜。参选单位代表在参选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。参选单位代表无转委托权。特此授权。

参选人代表：            性    别：          身份证号：                  ；

单      位：            部    门：          职    务：               ；

详细通讯地址：            邮政编码:          电    话：              ；

参选人名称：   (全称并加盖公章)

参选人法定代表人签字或盖章：

委托代理人签字：

日期：

法定代表人身份证、被授权人身份证（原件扫描件）

7、 参选人的资格声明

致：（比选人）

（参选人全称）愿意对          （项目编号：        ）进行参选。并在此声明，参选文件中所有关于参选人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

参选人名称：   (全称并加盖公章)

参选人法定代表人或委托代理人签字：

日期：

8、资格证明文件

参与本项目参选的参选人提交的证明文件应能够证明自己有资格参加参选，并说明中标后具备履行合同的能力。确保下述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由参选人自行承担。所有复印件或扫描件必须加盖公章。

1、具有独立承担民事责任的能力；

评审依据：提供参选人的合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只须提供营业执照副本复印件，如分公司参与参选的，必须提供总公司授权分公司参选的授权函。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

评审依据：提供2022年度或2023年度财务审计报告或开标前三个月内基本开户行开具的资信证明或提供承诺函（详见8-1）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

评审依据：提供承诺函（详见8-3）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：提供开标前六个月（不含开标当月）任意一个月的税收及社保缴纳凭证（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）或提供正常缴纳税收和社保的承诺函（详见8-2）。

5、参加招标参选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供声明函（详见8-4）。

6、通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的招标活动；

评审依据：提供信用中国及中国政府采购网相关内容查询截图打印加盖公章（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）。

- 7、具有近3年以来类似本项目业绩；

评审依据：提供业绩合同或中标通知书扫描件加盖公章。

8、授权委托书及本人身份证（如法人到场提供身份证及法定代表人身份证明书）；

9、参选保证金缴纳情况（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）；

评审依据：参选保证金缴纳凭证（详见8-5）。

10、本项目不接受联合体参选；

8-1 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函

致：（比选人）

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，完全有经济能力承担本项目的实施。特此声明！如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定接受处罚。

特此承诺！

公司名称:

法人代表或被授权人签字：

日期：

8-2具有依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：（比选人）

我公司声明有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定接受处罚）。

特此承诺！

公司名称:

法人代表或被授权人签字：

日期：

8-3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：（比选人）

我司具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

公司名称:

法人代表或被授权人签字：

日期：

#### 8-4参加招参选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函

致：（比选人）

我公司参加招参选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

公司名称:

法人代表或被授权人签字：

日期：

8-5缴纳参选保证金的凭证（格式）

致：（比选人）

（参选人全称）参加贵方组织（项目名称），项目编号为         的参选活动。按比选文件的规定，已递交参选保证金。

特此证明！

参选人名称：

参选人开户银行：

参选人银行账号：

附粘贴银行转账或者银行保函等凭证加盖公章）：

注：请参选人认真填写银行信息，并要求与银行转账凭证的相关信息一致辞，招标代理机构将依据此凭证信息退还参选保证金。

参选人（公章）：

参选人法定代表人或委托代理人签字：

日期：

9、参选单位企业概况

| 企业名称 |  | 法定代表人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 资质等级（如有） |  |
| 企业主管单位 （如有） |  | 经营范围 |  |
| 企业组建时间 |  | 企业邮编 |  |
| 企业地址 |  | 电话 |  |
| 其他 |  |  |  |

10、服务方案

11、类似业绩证明材料

12、参选人认为需要提供的其他材料（计分材料）